Приложение № 1 к конкурсной

документации, утвержденной

постановлением  Администрации

города Змеиногорска

от «08» июля 2015 № 183

Перечень

муниципального имущества, предназначенного для поставки тепловой энергии по ЛОТУ № 2

| NN п/п | Наименование | Коли- чество | Инвентарный номер | Балансовая стоимость | Начисленная сумма амортизации | Остаточная стоимость | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная №1 труба диам.50 525 м. | 1 | 000000134 | 77700 | 77700 | 0 | Удовлетворительное |
| 2 | котельная №1 труба диам.76 200 м. | 1 | 000000133 | 32100 | 32100 | 0 | Удовлетворительное |
| 3 | котельная №1 труба диам.100 165 м. | 1 | 000000132 | 39100 | 39100 | 0 | Удовлетворительное |
| 4 | Котельная №2 труба ф100 445м. | 1 | 000000136 | 105500 | 105500 | 0 | Удовлетворительное |
| 5 | Котельная №2 труба ф 150 100м | 1 | 000000135 | 42500 | 42500 | 0 | Удовлетворительное |
| 6 | Котельная №2 труба ф 50 860 м. | 1 | 000000137 | 127280 | 127280 | 0 | Удовлетворительное |
| 7 | Котельная №3 труба ф 100 290 м. | 1 | 000000138 | 68700 | 68700 | 0 | Удовлетворительное |
| 8 | котельная №3 труба ф 50 1940 м. | 1 | 000000160 | 287120 | 287120 | 0 | Удовлетворительное |
| 9 | котельная №3 труба ф 50 975 м | 1 | 000000140 | 144300 | 144300 | 0 | Удовлетворительное |
| 10 | котельная №3 труба ф 76 250 м. | 1 | 000000139 | 40100 | 40100 | 0 | Удовлетворительное |
| 11 | котельная №4 труба ф 150 275 м. | 1 | 000000142 | 116800 | 116800 | 0 | Удовлетворительное |
| 12 | котельная №4 труба ф200 235м. | 1 | 000000141 | 142620 | 142620 | 0 | Удовлетворительное |
| 13 | котельная №4 труба ф 100 165 м | 1 | 000000143 | 39100 | 39100 | 0 | Удовлетворительное |
| 14 | Котельная №4 труба ф 50 630 м. | 1 | 000000145 | 93240 | 93240 | 0 | Удовлетворительное |
| 15 | Котельная №4 труба ф76 185 м | 1 | 000000144 | 29700 | 29700 | 0 | Удовлетворительное |
| 16 | котельная №5 труба диам.32 255 м. | 1 | 000000148 | 22440 | 22440 | 0 | Удовлетворительное |
| 17 | котельная №5 труба диам.50 385 м. | 1 | 000000147 | 56980 | 56980 | 0 | Удовлетворительное |
| 18 | котельная №5 труба диам 76 130м. | 1 | 000000146 | 20900 | 20900 | 0 | Удовлетворительное |
| 19 | котельная №6 труба диам.50 50 м. | 1 | 000000149 | 7400 | 7400 | 0 | Удовлетворительное |
| 20 | Котельная №7 труба диам .100 230м. | 1 | 000000151 | 54500 | 54500 | 0 | Удовлетворительное |
| 21 | Котельная №7 труба диам .150 335м. | 1 | 000000150 | 150700 | 150700 | 0 | Удовлетворительное |
| 22 | Котельная №7 труба диам .50 370 м. | 1 | 000000153 | 54760 | 54760 | 0 | Удовлетворительное |
| 23 | Котельная №7 труба диам .76 85м. | 1 | 000000152 | 13600 | 13600 | 0 | Удовлетворительное |
| 24 | Котельная № 8 труба диам .50 857 м. | 1 | 000000156 | 126840 | 126840 | 0 | Удовлетворительное |
| 25 | Котельная №8 труба диам .7665 м. | 1 | 000000155 | 10400 | 10400 | 0 | Удовлетворительное |
| 26 | Котельная №8 труба диам .100 230м. | 1 | 000000154 | 54500 | 54500 | 0 | Удовлетворительное |
| 27 | котельная №9 труба ф 100 140 м. | 1 | 000000158 | 33200 | 33200 | 0 | Удовлетворительное |
| 28 | котельная №9 труба ф 150 315 м. | 1 | 000000157 | 133800 | 133800 | 0 | Удовлетворительное |
| 29 | котельная №9 труба ф 76 695 м. | 1 | 000000159 | 111500 | 111500 | 0 | Удовлетворительное |
| 30 | котельная №10 труба ф 100 570м. | 1 | 000000162 | 135100 | 135100 | 0 | Удовлетворительное |
| 31 | котельная №10 труба ф 150 125 м. | 1 | 000000161 | 53100 | 53100 | 0 | Удовлетворительное |
| 32 | котельная №10 труба ф 76 1060 м. | 1 | 000000163 | 170100 | 170100 | 0 | Удовлетворительное |
| 33 | котельная №10 труба ф 50 1520 м. | 1 | 000000164 | 224960 | 224960 | 0 | Удовлетворительное |
| 34 | котельная №11 труба ф 100 510 м. | 1 | 000000166 | 120900 | 120900 | 0 | Удовлетворительное |
| 35 | котельная №11 труба ф 150 270 м. | 1 | 000000165 | 114700 | 114700 | 0 | Удовлетворительное |
| 36 | котельная №11 труба ф50 диам 280м | 1 | 000000168 | 41440 | 41440 | 0 | Удовлетворительное |
| 37 | котельная №11 труба ф 76 505м. | 1 | 000000167 | 81000 | 81000 | 0 | Удовлетворительное |
| 38 | теплотрасса к служ. зданиюС/банка кот №11 | 1 | 000000064 | 16277 | 16277 | 0 | Удовлетворительное |
| 39 | Теплосети к школе с углубленным изучением отд. предметов | 1 | 000000001 | 2535024 | 1563180,3 | 971843,7 | Удовлетворительное |
| 40 | Котельная №12 труба диам. 100 85 м. | 1 | 000000169 | 20100 | 20100 | 0 | Удовлетворительное |
| 41 | Котельная №12 труба диам. 50 275 м. | 1 | 000000171 | 40700 | 40700 | 0 | Удовлетворительное |
| 42 | Котельная №12 труба диам. 89 54 м. | 1 | 000000170 | 10053 | 10053 | 0 | Удовлетворительное |
| 43 | Котельная №14 труба диам.100 230 м. | 1 | 000000172 | 54500 | 54500 | 0 | Удовлетворительное |
| 44 | Котельная №14 труба диам.50 255м. | 1 | 000000174 | 37740 | 37740 | 0 | Удовлетворительное |
| 45 | Котельная №14 труба диам.76 280м. | 1 | 000000173 | 44900 | 44900 | 0 | Удовлетворительное |
| 46 | Котельная №15 труба диам.50 20м. | 1 | 000000175 | 2960 | 2960 | 0 | Удовлетворительное |
| 47 | Котельная №16 труба диам.100 285м. | 1 | 000000176 | 67500 | 67500 | 0 | Удовлетворительное |
| 48 | Котельная №16 труба диам.50 280м. | 1 | 000000178 | 41440 | 41440 | 0 | Удовлетворительное |
| 49 | Котельная №16 труба диам.76. | 1 | 000000177 | 30500 | 30500 | 0 | Удовлетворительное |
| 50 | Котельная № 17 труба диам .150 560м. | 1 | 0000000179 | 237800 | 237800 | 0 | Удовлетворительное |
| 51 | Котельная №17 труба диам.50 650 м. | 1 | 000000182 | 96200 | 96200 | 0 | Удовлетворительное |
| 52 | Котельная №17 труба диам.76 570м. | 1 | 000000181 | 91500 | 91500 | 0 | Удовлетворительное |
| 53 | котельная №17 труба диам100 255м | 1 | 000000180 | 60400 | 60400 | 0 | Удовлетворительное |
| 54 | теплотрасса(ТО Строитель )кот №17 | 1 | 000000073 | 54957 | 54957 | 0 | Удовлетворительное |
| 55 | Котельная №18 труба диам .100 715 м. | 1 | 000000183 | 169500 | 169500 | 0 | Удовлетворительное |
| 56 | Котельная №18 труба диам.50 325 м. | 1 | 000000018 | 48100 | 48100 | 0 | Удовлетворительное |
| 57 | теплотрасса от кот № 19 | 1 | ВЕ0000389 | 212216 | 212216 | 0 | Удовлетворительное |
|  | ИТОГО |  | Х | 7 051 047,00 | 6 079 203,30 | 971 843,70 |  |